## Slide 1: 音速測定ノギス 実験結果
2026/10/07

## Slide 2: 前腕
大体の同じぐらいの位置で測定(感覚)
Chart: 前腕
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
脱力 | 1572.43 | 1572.21 | 1575.07 | 1572.67 | 1572.16 | 1571.28 | 1575.6 | 1573.03 | 1571.09 | 1571.47
筋収縮 | 1579.73 | 1579.97 | 1576.94 | 1579.82 | 1579.1 | 1577.73 | 1580.81 | 1577.56 | 1577.56 | 1580.15
油性マーカーで計測位置を決め、 同じ地点を測定
Chart: 前腕
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
脱力 | 1566.98 | 1567.95 | 1569 | 1567.35 | 1566.46 | 1571.91 | 1571.44 | 1569.39 | 1569.82 | 1571.69
筋収縮 | 1577.7 | 1573.33 | 1580.71 | 1578.67 | 1578.2 | 1575.88 | 1579.88 | 1574.56 | 1574.97
位置を固定することで計測値が安定

## Slide 3: ふくらはぎ
Chart: ふくらはぎ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
脱力 | 1568.79 | 1567.82 | 1568.06 | 1567.8 | 1568.65 | 1569 | 1566.6 | 1568.23 | 1570.07 | 1569.07
筋収縮 | 1572.46 | 1571.64 | 1571.61 | 1571.61 | 1569.42 | 1570.97 | 1569.29 | 1570.92 | 1570.03 | 1568.99
油性マーカーで計測位置を決め、 同じ地点を測定

## Slide 4: 挟む強さ
Chart: 挟む強さ
| 軽く当てる | ちょっと押し込む | かなり強く押し込む
 | 1573.04 | 1571.99 | 1565.66
挟む強さによって測定できる音速が変化する
→できるだけ一定の強さで押さえつけて測定する
挟む力が小さすぎるとセンサ面が皮膚に完全に 接触せず、正しい測定ができないので適切な強さで 挟んで測定する

## Slide 5: 真鍮塊
Chart: 真鍮
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | 4387.79 | 4382.84 | 4389.68 | 4385.53 | 4384.92 | 4383.06 | 4383.47 | 4381.61 | 4384.92 | 4382.43